
省本级政府采购
公开招标文件（电子标）
货物类（综合评分法、最低价法）
采购项目名称：公安刑事技术实验室专业仪器设备（六）
政府采购编号：湘财采计[2026]000361号
采购代理编号：ZFCG-2026-0709
采   购   人：湖南省公安厅
采购代理机构：湖南中投项目管理有限公司
年月
目录
4

第一章 投标邀请

7

第二章 投标须知

7

第一节 投标须知前附表

12

第二节 投标须知

12

一、总则

13

二、招标文件

14

三、投标文件

18

四、投标

19

五、开标，资格审查和评标

21

六、中标信息公布

21

七、询问与质疑

22

八、合同签订

23

九、政府采购政策

24

十、其他规定

26

第三章 资格审查

26

1．资格审查主体

26

2．资格审查

27

3．资格审查结果

28

第四章 评标方法及标准（综合评分法）

28

第一节 评标方法及标准前附表

31

第二节 评标方法及标准

31

1．评标方法

31

2．评标程序

31

3．投标文件的符合性审查

31

4．投标文件的澄清

32

5．投标文件的比较与评价

32

6．推荐中标候选人

32

7．复核

33

8．编写评标报告

33

9．停止评标

33

10．无效投标和废标

33

11．重新组建评标委员会进行评标

34

第三节 投标文件的符合性审查

35

第四节 投标文件的比较与评价

37

附页1 评标方法及标准表

47

第五章 采购需求

47

第一节 采购清单一览表

48

第二节 技术要求

61

第三节 商务要求

48

第四节 政府采购合同专用条款

65

第六章 政府采购合同

65

第一节 政府采购合同协议书

68

第二节 政府采购合同通用条款

73

第三节 政府采购合同专用条款

74

第七章 投标文件的组成

76

第一部分 资格证明文件

77

二、投标人具备投标资格的证明文件（第一部分）

78

三、投标人具备投标资格的证明文件（第二部分）

78

附件1授权委托书

79

附件1-1法定代表人身份证明

80

附件2投标人基本情况

82

附件3投标人资格声明

83

附件4联合体协议

84

二、投标保证金

84

附件5-1免交投标保证金承诺书

85

二、收取投标保证金项目

85

附件5-2投标保函（格式）

86

湖南省政府采购供应商资格承诺函

87

第二部分 商务技术文件

88

五、投标函

90

六 开标一览表

91

七 分项报价明细表

92

八 商务要求响应

93

九 按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料

94

十 招标文件规定的其他与本项目相关的商务证明文件

95

十一 进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件

96

十二 商务偏离表

97

13-1 中小企业声明函

98

13-2 残疾人福利性单位声明函(适用于残疾人福利单位)

99

13-3 监狱企业证明资料(适用于监狱企业)

100

13-4 附表：本项目所投节能或环境标志产品清单

101

13-5附表：本项目所投价格小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单

102

13-6 分包协议或联合体协议

111

第三部分  (技术文件)

112

十四  货物说明一览表

113

十五  技术采购需求响应（一）

114

十六  技术采购需求响应（二）

115

十七 按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料

116

十八  技术偏离表

117

十九 供应商需提供的其他资料

118

二十、代理服务费承诺书


 
第一章 投标邀请
湖南省公安厅的公安刑事技术实验室专业仪器设备（六）进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。
一、采购项目名称、编号
1、采购项目名称：公安刑事技术实验室专业仪器设备（六）
2、政府采购编号：湘财采计[2026]000361号
3、采购代理编号：ZFCG-2026-0709
二、采购人的采购需求（按包）
	序号 

	包名称 

	简要技术要求 

	数量

	采购项目预算 

（元人民币） 

	采购项目最高限 

价（元人民币） 

	代理服务收费

最高限价


	1

	电子物证实验室设备

	详见招标文件

	1批

	2530000.00

	2376903.00

	20300.00



	 


1、采购项目需要落实的政府采购政策：(说明：应根据采购项目特点选择以下内容)：
□强制采购：政府采购实行强制采购的节能产品。
□优先采购：政府采购鼓励采购节能环保产品。
☑价格评审优惠：政府采购促进中小企业发展、政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。
2、采购进口产品：本采购项目拒绝（接受或拒绝）进口产品投标。
三、投标人的资格要求：
1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即： 
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、采购项目的特定资格条件：包01为无;。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。
5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
6、联合体投标。本次招标不接受(接受或不接受)联合体投标。联合体应当具备/。
四、获取招标文件的时间、期限、方式
1.获取公开招标文件的时间:从(自动获取时间)起至(自动获取时间)截止。
2.发布公开招标文件的网站:招标文件及修改、澄清文件均在湖南省政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)和湖南省公共资源交易服务平台(https://www.hnsggzy.com/)上发布。
3.招标文件及修改、澄清文件获取方式:投标人应在本项目获取招标文件截止时间前登录湖南省公共资源交易中心服务平台(https://www.hnsggzy.com/)中进入"办事大厅"-"场地预约"再进入"湖南省公共资源交易中心进场交易系统"进行"填写信息"“下载文件”操作,逾期将不能获取文件。修改、澄清后的招标文件请投标人按以上方式登录网站自行下载,恕不另行通知，如有遗漏投标人自行承担全部责任。
注意（1）、“湖南省公共资源交易中心主页的下载中心模块（https://ggzy.hunan.gov.cn）”有投标人的注册以及操作流程说明、制作工具软件等相应操作手册。投标人使用电子投标遇到问题时，请及时向系统技术支持咨询，联系方式： 4009980000，QQ：484765148。
（2)：中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)、湖南省公共资源交易服务平台(https://www.hnsggzy.com/)均需使用数字证书登陆进行操作,尚未办理数字证书的供应商请及时登录网站查询、办理。)
（3）投标人参与本项目的投标事宜,须办理至少以下数字证书:1、办理投标单位数字证书(含电子印章)。2、法人代表数字证书。3、被授权委托人数字证书。具体办理流程详见湖南省公共资源交易平台数字证书专区相关信息。数字证书(含电子印章)有关业务流程或电话咨询:0731-82210016  4006682666。
五、投标截止时间、开标时间、开标地点及电子投标文件解密时限
1、提交电子投标文件的截止时间：自动获取时间（北京时间）
2、开标时间：自动获取时间（北京时间）
3、开标地点：湖南省公共资源交易中心
六、公告期限：
1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2、在不同媒体发布的同一政府采购公告如有不一致的，以在指定的网站发布的为准。
七、疑问及质疑：
1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在获取招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
八、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名 称：湖南省公安厅 
（2）地  址：长沙市芙蓉区凌霄路12号 
（3）联系人：肖警官、谭警官 
（4）电话：0731-84597353
2、采购代理机构信息
（1）名  称：湖南中投项目管理有限公司
（2）地  址：长沙市雨花区万家丽中路469号华雅国际财富中心9楼904室
（3）联系人：谭运耀、吴颖、王莎莎、王依、盛娟、杨丹华
（4）邮  编：410000
（5）电  话：0731-82255989 
九、其它补充事宜 
1、投标保证金 
本项目是否收取投标保证金:否
（1）投标保证金账户名称：湖南省公共资源交易中心
（2）投标保证金账号：
（3）开户行：交通银行长沙九峰支行
（4）投标保证金咨询部门：湖南省公共资源交易中心财务部。联系电话：0731-89665257
2、招标代理服务费
开户名称:湖南中投项目管理有限公司
开 户 行：交通银行长沙侯家塘支行
银行账号： 431651000018150094668
财务部联系人、电话
财务部联系人：文女士
财务电话：0731-82255989
3、交易平台技术支持联系方式
联系电话：4009980000
第二章 投标须知
第一节 投标须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	公安刑事技术实验室专业仪器设备（六）

	第1.2款
	专门面向中小企业采购
	□本项目专门面向中小企业采购
□本项目（）包专门面向中小企业采购
□本项目专门面向小微企业采购
□本项目 ()包专门面向小微企业采购

	
	非专门面向中小企业采购
	☑

	第2.1款
	采购项目联系人姓名和电话
	详见第一章【投标邀请】

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	详见第一章【投标邀请】

	第2.3款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	详见第一章【投标邀请】

	第2.5款
	采购进口产品
	□接受本项目已经财政部门审核或备案同意购买进口产品
☑拒绝本项目拒绝进口产品参加投标

	第3.1款
	投标人资格条件
	详见第一章【投标邀请】

	第3.2款
	接受联合体形式投标
	□接受
□（）包接受
☑不接受

	第5.1款
	招标文件提供期限
	详见第一章【投标邀请】

	第5.2款
	组织现场考察或者召开答疑会
	☑不组织
□组织
时间：
地点：
联系人：
联系方式：
说明事项：

	二、招标文件

	第7.4款
	非实质性偏离的范围和幅度
	招标文件第五章【采购需求】中条款偏离项数之和≥11项将导致无效投标。

	第9.1款
	招标公告指定媒体
	中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）

	三、投标文件

	第13.2款
	采购预算、最高限价
	包1：采购预算：2530000.00元，最高限价：2376903.00元。


	第13.8款
	投标报价的其他要求
	1、投标总价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则在评标时将视为无效投标。    
2、投标人对每种服务及货物只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则在评标时将视为无效投标。

3、投标报价不得超过预算或者最高限价，否则在评标时将视为无效投标。    

4、任何包含价格调整要求和条件的投标报价，在评标时将视为无效投标。    

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，可要求其在合理时间内采用数据电文形式，并根据要求进行电子签章，提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

	第14.1款
	投标人应提供资格审查资料
	基本资格证明资料:
1、法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的扫描件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书扫描件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照扫描件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明扫描件。
2、投标人资格声明。
3、投标人在资格审查文件中提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见投标文件格式），无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明材料。

	第14.1(3)款
	特定资格条件应提供的资格审查资料
	特定资格证明材料: 
1、包01为无。
2、


	第16.1款
	投标有效期
	90日（日历日）

	第17.1款
	投标保证金
	本项目是否收取投标保证金:否（不收取投标保证金项目需供应商提供免交投标保证金承诺书）
收取保证金：包01为0元；
投标人应以支票、汇票、本票从投标人银行账户缴入到如下投标保证金托管专户或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。投标保证金有效期应与投标有效期一致。
未按照招标文件要求提交投标保证金和免交投标保证金承诺书的，将视为无效投标。

	第18.1款
	分包
	分包要求:不允许向外分包转包。

	四、投标

	第20.2款
	投标截止时间（开标时间）
	详见第一章【投标邀请】

	五、开标、资格审查和评标

	第23.3款
	解密电子投标文件时限及方式
	投标人使用加密投标文件的CA数字证书在投标截止时间起30分钟内完成投标文件的解密，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。（如因特殊情况按第二章第二节35条处理）

	六、中标信息公布

	第27.2款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	本项目按照评审后综合总得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术要求得分由高到低顺序排列。

	第28.3款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	联系部门：湖南省公安厅
联系电话：0731-84597353
通讯地址：长沙市芙蓉区凌霄路12号
采购代理机构联系部门：湖南中投项目管理有限公司            
联系电话：0731-82255989            

通讯地址：长沙市雨花区万家丽中路469号华雅国际财富中心9楼904室           

注：投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。

	七、合同签订

	第30.1款
	履约担保
	☑需要。中标后需向采购人缴纳合同金额5 %履约担保金，履约保证金退还方式、时间、条件和不予退还情形详见第五章采购需求。
□不需要

	九、其他规定

	第34.1款
	招标代理服务费
	中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构缴纳不超过第一章【投标邀请】中规定的“代理服务收费最高限价”招标代理服务费。

	第35.1款
	其他规定
	1、第34.1款为湖南省公共资源交易中心固定模版，本项目招标代理服务费由采购人支付，具体以合同约定为准。        
2、若同时参与多个包号的投标，投标人应分包号制作电子投标文件。 

3、 中标后，中标人领取通知书前须提供三份纸质版投标文件以供采购人存档。纸质投标文件应从系统中导出后电子文件打印，必须保证与投标时的电子标书完全一致。纸质投标文件应胶装并加盖投标人公章，提倡双面打印。      

4、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 

本国产品：按《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)文件规定提供证明文件（复印件）。

5、对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。依法自行选定评审专家的，采购人或者采购代理机构应当查询有关信用记录，不得选定具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录人员。  

①、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 

②、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。  

③、信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开标后在规定的查询渠道进行查询。    

④、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。

6、本项目为不见面开标，投标人应在开标时间（递交投标文件截止时间）前将电子投标文件网络传输递交至湖南省公共资源交易平台并完成在线签到，逾期通过网络传输递交至湖南省公共资源交易平台的投标文件，系统将自动拒收,视为放弃投标。

7、第二章 投标须知“重大税收违法案件当事人名单"更正为重大税收违法失信主体"。若招标公告或招标文件中关于本项内容有不一致之处，应以此处为准。

8、第一章 投标邀请“七、疑问及质疑"中《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程>的通知》(湘财购[2019]20号)更正为"湘财购[2024]67号"若招标公告或招标文件中关于本项内容有不一致之处，应以此处为准。

9、本项目格式文件中要求的所有签章均为电子签章。


第二节 投标须知
一、总则
1.适用范围
1.1本招标文件仅适用于本章第一节“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。
1.2【投标须知前附表】规定采购项目专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标无效。
2.定义
2.1采购人系依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人名称、联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。
2.2采购代理机构系接受委托、代理采购项目、依法成立中介代理机构。本项目采购代理机构的名称、地址、联系方法见【投标须知前附表】。
2.4投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
2.5进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。
2.6电子招标投标：是指电子招标投标参与各方（采购人、采购代理机构、供应商、评审专家）按照相关法律法规的规定，应用网络信息技术，使用CA数字证书（含电子签章、签名）在电子招标投标交易平台(以下简称交易平台)，进行的招标投标活动。
3. 投标人的资格要求
3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。
3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
4. 投标费用 
4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5．组织现场考察或者召开答疑会
5.1采购人、采购代理机构可以在【投标须知前附表】规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。
5.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。
5.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。
5.4采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、招标文件
6.招标文件的构成
6.1招标文件共七章，各章内容如下：
第一章 投标邀请
第二章 投标须知
第三章 资格审查
第四章 评标方法及标准
第五章 采购需求
第六章 政府采购合同
第七章 投标文件的组成
6.2采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。
7．偏离与实质性响应
7.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
7.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。
7.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。
7.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则投标无效。
8.询问
8.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。
9.招标文件的澄清或者修改
9.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标须知前附表】规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。
9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间15日前，以数据电文形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。
9.3招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。
9.4通过交易平台下载招标文件的，请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体发布的澄清或者修改公告。
三、投标文件
10.投标语言
10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。
11.计量单位
11.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
12.投标文件的组成
12.1投标文件由如下内容组成：
一、资格证明文件封面
二、投标人具备投标资格的证明文件（第一部分）
三、投标人具备投标资格的证明文件（第二部分）
附件1 授权委托书
1-1 法定代表人身份证明
附件2 投标人基本情况
附件3 投标人资格声明
附件4 联合体协议
附件5 投标保证金
第二部分  商务文件
四、商务文件封面
五、投标函
六、开标一览表
七、分项报价明细表
八、商务要求响应
九、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料
十、招标文件规定的其他与本项目相关的商务证明文件
十一、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件
十二、商务偏离表
十三、政策优惠证明材料包含：
13-1中小企业声明函
13-2残疾人福利性单位声明函
13-3监狱企业证明材料
13-4附表：本项目所投节能或环境标志产品
13-5附表：本项目所投价格小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单
第三部分  技术部分
十四、技术文件封面
十五、货物说明一览表
十六、技术采购需求响应（一、二） 
十七、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料
十八、技术偏离表
十九、供应商需提供的其他资料
二十、代理服务费承诺书
12.2根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。
13.投标报价
13.1投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。
13.2投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。
13.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。
13.4投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。
13.5投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”等相关内容。
13.6投标总价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将视为无效投标。
13.7投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将视为无效投标。（接受备选方案时除外。）
13.8投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。 
14. 投标人的资格证明文件
14.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。
（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。
（2）投标人资格声明(格式)
（3）符合特定资格条件证明文件复印件或者情况说明原件。具体要求见【投标须知前附表】。
14.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
14.3投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人电子章，并按招标文件规定签章。
15. 投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件
15.1投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。
15.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：
（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；
（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；
（3）招标文件第五章“采购需求”要求的其它文件。
16. 投标有效期
16.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。
16.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。
17. 投标保证金
17.1招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标人应按【投标须知前附表】规定，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。
17.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
17.3.1投标保证金的退还按政府采购相关规定办理：
17.3.2投标保证金退还情况查询，请登录“湖南省公共资源交易中心”门户网站，网址： https://ggzy.hunan.gov.cn/,点击首页左侧“投标保证金退还情况查询”图标进入查询界面。
17.4有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：
(一)中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
(二)未经采购人同意，将中标、成交项目分包方式履行合同的；
(三)在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；
（四）在投标（响应）文件中提供虚假材料的；
（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。
18.分包
18.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。
18.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。
18.3不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。
19. 电子投标文件的制作和签署
19.1电子投标文件编制、制作需要在湖南省公共资源交易政府采购电子化平台上下载“投标文件制作工具软件下载”软件。
19.2投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制投标文件，否则，由于投标人的编制、格式、上传位置等失误所导致的后果和责任由投标人自行承担。
19.3投标人应注意压缩电子文件，上传的有关扫描件的大小和清晰度、格式等应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件复印件，无法阅读、识别和判断的，所导致后果均由投标人自行承担。
19.5投标人应按招标文件规定使用湖南省公共资源交易平台认可的CA数字证书（含电子印章）进行签章。
19.6电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，所导致后果由投标人自行承担。
四、投标
20. 电子投标文件的加密和提交
20.1投标人应按照招标文件和交易平台的要求编制数据电文形式的投标文件并通过数字证书进行加密后，在招标文件【投标须知前附表】规定的开标时间前将电子投标文件上传到交易平台的对应项目。未按要求加密或逾期上传提交的投标文件，交易平台将无法接受, 采购代理机构不予受理。
20.2采购代理机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。
20.3如遇系统提示“上传未成功”，投标人应及时重新提交文件或与系统技术支持联系。由于投标人对电子投标操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传提交投标文件的，所导致后果由投标人自行承担。
21.电子投标文件的修改和撤回
21.1投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的投标文件，也可以撤回并修改后再重新上传。
21.2采购人、采购代理机构发布了修改、澄清文件的，投标人应按照修改、澄清后的招标文件要求重新编制投标文件并上传至交易平台。
22. 串通投标行为
22.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
22.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互签章；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
五、开标，资格审查和评标
23. 开标
23.1投标人可通过网上开标系统参加开标会；
23.2开标程序。采购代理机构在规定的时间内，按下列程序进行开标；
23.2.1投标人在开标时间前提前登录网上开标系统；
23.2.2开标时间，由采购代理机构在线上公布上传文件的投标人信息；
23.2.3投标人根据发出投标文件解密指令提示后在规定时间内使用加密投标文件的CA数字证书进行投标文件解密。投标文件在规定解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。 
23.2.4唱标：以《开标一览表》为准，未提供的按无效投标处理。在线生成的《开标记录表》所有有效投标人可以在线即时查看、下载。  
23.2.5开标结果系统自动默认，投标人代表对开标过程和公布信息有疑义，以及认为代理机构或相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应当提出询问或者申请回避。
23.2.6采购人或采购代理机构对投人代表当场提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有规定及时处理。
23.7开标时，出现下列情形之一的，视为投标人撤销其投标：
（1）投标人未按要求配置开标所需的软硬件设备，导致解密失败的；
（2）投标人电脑故障或无法上网，导致解密失败的； 
（3）解密锁发生故障、失效、错误等，导致解密失败的；
（4）解密时间超过规定时限的；
（5）其他由于投标人自身原因导致解密失效的情形。
23.4如因网上开标系统出现系统故障，导致开标解密无法完成的，由采购代理机构酌情延长解密时间。
24. 资格审查
24.1开标结束后，采购人、采购代理机构依法按照第三章“资格审查”规定进行资格审查。
24.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；经资格审查合格投标人少于3家的，不得评标。
25. 评标委员会
25.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
25.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；
（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
25.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
26. 评标
26.1评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。
六、中标信息公布
27.中标通知书与中标信息公布
27.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
27.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
27.3采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，在招标公告指定媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标公告期限为１个工作日。
27.4在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。
七、询问与质疑
28.询问与质疑
28.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
28.2投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。
28.3投标人提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标须知前附表】。  
28.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。
28.5投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。
八、合同签订
29. 签订合同
29.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
29.2招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。
29.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
29.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
29.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
30. 履约担保
30.1招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
30.2中标人没有按照本章第30.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标。
31. 政府采购合同履行中数量的变更
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
九、政府采购政策
32.政府采购政策
32.1优先采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣或者加分；
32.2强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注«符号产品），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。
32.3价格评审优惠：
32.3.1.1在采购货物中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用中小企业商号或者注册商标，投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。
32.3.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受招标文件规定的中小企业扶持政策。
32.3.1.3招标文件允许联合体投标或分包的①以联合体参加政府采购活动的，联合体均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；②对于联合体或者大中型分包意向协议约定小微企业的合同占到合同总金额30%以上。投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受扣除优惠政策。
32.3.1.4价格扣除比列或者价格分加分比列对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
32.3.2监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
32.4政府采购政策交叉与叠加
（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）
（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
32.5投标人符合本章第32.1款、第32.2款、第32.3款规定的，应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）中小企业：按财政部、工信部联合印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)规定，投标人提供《中小企业声明函》（格式附后），允许分包或联合体投标的还需提供分包协议或联合体协议。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
32.7投标人有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
十、其他规定
33.招标不足三家处理
33.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
33.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。
34.代理服务费
34.1代理服务费由中标人支付的，投标人应按【投标须知前附表】规定向采购代理机构交纳代理服务费，并在投标文件中提供代理服务费承诺书。
35.电子招投标的应急措施
35.1电子开标、评标如出现下列情形，导致系统短时间内无法恢复正常运行，影响到招投标活动无法继续开展时，按交易中心应急预案措施执行： 
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； 
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； 
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； 
（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；
（5）网络故障，无法访问或无法使用系统；
（6）电力中断等其他特殊情况。
35.2出现上述情况之一时，经交易中心相关部门确认：采购人或采购代理机构可选择采取如下措施，投标人不得对此持有异议。
（1）酌情延长投标文件解密时间，以保障招投标活动的继续实施；
（2）项目作延期开标处理，待系统恢复后再进行开标活动；
（3）对已在评标的项目，评标委员会酌情延期进行评审，待系统恢复后再进行评审工作。
36.招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。
第三章 资格审查
1．资格审查主体
1.1资格审查主体：采购人、采购代理机构。
2．资格审查
2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、投标报价等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
2.2在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；
（2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；
（3）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求进行电子签名、盖章的；
（4）未按要求提交投标保证金或未按要求提供免交投标保证金承诺书的；
（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
2.3信用记录。
2.3.1、采购人或采购代理机构在开标结束后资格审查时，还应对投标人信用记录进行甄别。 
2.3.2、查询网站为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)
2.3.3不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。
2.3.4联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
2.3.5信用信息查询记录和证据留存具体方式：投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。查询结果与其他采购文件一并保存。
3．资格审查结果
3.1未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。
3.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。
第四章 评标方法及标准（综合评分法）
第一节 评标方法及标准前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第1.3款
	评标方法
	综合评分法

	第3.4款
	服务中配套货物非单一产品采购项目的核心产品
	核心产品为：手机多路取证塔1。
（提示：根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定具体产品为核心产品）

	第4.2款
	投标文件报价出现前后不一致的修正
	按本章正文规定修正

	第5.2项
	相同品牌产品评审得分相同的规定
	☑得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。（提示：也可另行规定）
□随机抽取方式确定。

	
	扶持中小企业
	本项目中小企业划分标准所属行业（二）工业
（一）农、林、牧、渔业
（二）工业
（三）建筑业
（四）批发业
（五）零售业
（六）交通运输业
（七）仓储业
（八）邮政业
（九）住宿业
（十）餐饮业
（十一）信息传输业
（十二）软件和信息技术服务业
（十三）房地产开发经营
（十四）物业管理
（十五）租赁和商务服务业
（十六）其他未列明行业

	第5.3（1）项
	价格评审优惠
	中小企业优惠政策
	①小微企业价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分10%。
②给予联合体或允许分包4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％。价格扣除是指接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小型企业分包，且联合体协议或分包协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予价格扣除。
（注：投标文件必须按招标文件要求特别标注说明所投相应产品所在品目、品牌、型号，中小企业声明函等材料，享受分包价格扣除，还需提供分包协议否则评审时不予以考虑）

	
	
	监狱企业、残疾人福利性单位
	投标人如提供监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品，投标文件必须按招标文件要求提供“享受政府采购政策优惠的证明材料”，否则评审时不予以考虑。
监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分10%。

	第5.3（2）项
	优先采购
	①非强制采购节能产品:对于技术和价格分，应分别给予4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术4%、价格4%。投标人须如实填写并提供“节能产品”清单提供清单中该产品所在页复印件或相应证书；
②环境标志产品:对于技术和价格分，应分别给予4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4%、价格4%。投标人须如实填写并提供“环境标志产品”清单并提供清单中该产品所在页复印件或相应证书；

	第5.3（3）项
	多处获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、投标人投标产品同时具备政府采购优先采购的节能产品、环境标志，投标人可选择其一，也可均填报。对三者均填报的，评标委员会评审时，三者只能选择其一，选择优惠范围最多的优惠政策进行评审。  
2、扶持中小企业发展的优惠政策可以叠加享受。
3、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业不重复享受政策。

	第6.1款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	本项目按照评审后综合总得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术要求得分由高到低顺序排列。

	第10款
	无效投标的规定
	投标文件中除前章节条款所述情况外，有下列情况之一的，也应在符合性检查时按照无效投标处理： 
（1）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；
（2）不符合法律、法规和招标文件其他规定的实质性内容。

	
	废标的规定
	有下列情形之一时，评标委员会应予废标： 
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； 
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 
（4）因重大变故，采购任务取消的。 


第二节 评标方法及标准
1．评标方法
本采购项目评标方法见本章第一节“评标规范前附表”（以下简称【评标方法及标准前附表】）。
2．评标程序
2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。
3．投标文件的符合性审查
3.1资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性。
3.2符合性审查合格投标人少于3家的，应予废标。
3.3单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。
3.4非单一产品采购项目：采购人或者采购代理机构将在【评标方法及标准前附表】中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第3.3款规定处理。
4．投标文件的澄清
4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以数据电文形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表电子签名或者加盖单位电子章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用数据电文形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表电子签名，并按评标委员会的通知要求递交至交易平台。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.5有效的澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。
5．投标文件的比较与评价
5.1评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。
5.2单一产品采购项目：
综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5.3非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。
5.3政府采购政策：
（1）价格评审优惠：按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予一定的价格折扣。
（2）优先采购：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予价格折扣或者加分。
（3）计算方法: 多处获得政府采购政策优惠的计算方法按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定计算。
6．推荐中标候选人
6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
7．复核
7.1汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。
7.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；
8．编写评标报告
8.1评标委员会根据全体评标成员电子签名的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
8.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
8.3评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在本节7.2情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
9．停止评标
9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
10．无效投标和废标
10.1按【评标方法及标准前附表】
11．重新组建评标委员会进行评标
11.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：
（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。
11.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。
第三节 投标文件的符合性审查
1.符合性审查
1.1评标委员会应对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。
（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
1.2未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。
2.投标无效
2.1投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：
（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；
（3）投标有效期不足的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
2.2在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
第四节 投标文件的比较与评价
1.综合评分法
1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附页1“评标方法及标准表”。
1.3未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
2.投标报价的算术修正及政府采购政策调整
2.1如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。
2.2需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第5.3（1）项的相关规定进行价格调整。
2.3按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。
3.投标报价评价
3.1投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整） × 报价权重分
4.技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分
4.1技术、商务等评分项响应评分。按本章本s节附页1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。
4.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第5.3（2）项以及本节附页1“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。
5.评标总得分
5.1评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。
评标总得分＝A投标报价得分＋A技术项得分＋A商务项得分＋A优先采购加分
5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
5.3评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。
6.中标候选人的推荐方法
6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
6.2得分且投标报价相同的并列，按本章第二节规定确定中标候选人。
附页1 评标方法及标准表
评标方法及标准
	综合评分法

	适用范围
	ZFCG-2026-0709-01

	评审因素及权值

	评审因素
	权值范围

	技术部分
	0.5

	商务部分
	0.2

	价格部分
	0.3

	综合评分表

	评审因素
	计分因素
	分值
	计分标准

	技术部分（F1、满分为100分）
	环境加分
	0
	环境标志产品加分(此仅限于环境标志政府采购清单内产品，不是清单内的产品，在评审时不予以考虑)： 

所投环保产品的价格

———————————×技术权值×100×本项目加分比例= 应加分数

项目总价格

注：整包中某一品目为环境标志政府采购清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到技术最终得分。

	
	技术满足招标文件技术要求程度
	40
	完全满足招标文件（第五章第二部分技术参数功能等要求）技术指标的计40分，标注“▲”号技术条款为本采购项目的重要指标，投标人每有一项负偏离扣4分；其他一般技术条款每负偏离一项扣2分，负偏离≥11项视为无效投标。带★号条款发生偏离的，视为无效投标。如应答时缺项，则视同负偏离处理。（“▲”重要技术参数提供相应的证明材料。并加盖投标人公章，否则不计分。）

	
	产品演示
	30
	对投标人所提交的产品的视频演示（产品详见第五章采购需求）进行综合评审，提供操作视频进行功能演示，每提供1个符合要求的功能演示视频的，每项计1.5分，演示视频未提供或演示视频不满足采购需求内容的，相应项计0分，总分计30分。（演示总时长不超过20分钟）

	
	实施方案
	30
	投标人根据项目实际情况编制实施方案，方案内容包括但不限于：

(1)产品供货安装方案；(2)供货进度计划及质量保证措施方案；（3）配送及安装过程中的安全保证方案；（4）备品备件和突发情况的保障方案。

方案内容完整、安排合理、重点突出、任务具体、措施可行、完全符合采购需求要求的计30分，方案有缺漏项的，每处扣7.5分；每有一处缺陷扣4分；扣完为止。未提供不计分。由评委独立计分（注明理由）

（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形、不满足本项目招标要求等任意一种情形。方案中有与本项目无关内容或项目名称不一致的不计分。

	
	节能产品或环境标志产品加分(此仅限于节能产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予加分)： 

所投节能产品或环境标志产品的价格

———————————×技术权值×100×本项目加分比例= 应加分数

项目总价格

注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到技术最终得分。



	商务部分（F2、满分为100分）
	同类项目业绩
	30
	投标人提供在投标截止时间截止前36个月内（以合同签订时间为准）同类型项目业绩，每个计10分，本项最多计30分。

（提供合同﹤含主页、清单、盖章页﹥的复印件，并加盖投标人公章，否则不计分。）

	
	售后服务
	20
	提供投标人出具的售后服务承诺书并承诺“我公司提供的投标产品可以享受制造商原厂售后服务，且产生费用我公司自行承担”的计 20 分，未提供或缺漏项的不计分。

（提供承诺书﹤格式自拟﹥扫描件，并加盖投标人公章，未按要求提供不计分。）

	
	综合实力
	30
	投标人或所投产品制造商具有信息安全管理体系认证证书，质量管理体系认证证书，信息技术服务体系证书，每个计10分，计满30分为止。

（提供以上证书扫描件﹤且证书在有效期内﹥、证书查询网址及截图，并加盖投标人公章，未按要求提供不计分。）

	
	售后服务方案
	10
	投标人需根据本项目的采购需求及实际情况提供售后服务方案，内容包括但不限于：（1）质量保证计划；（2）维护技术力量；（3）服务响应时间；（4）质量期满后服务措施等。

方案内容完整、思路清晰、标准及措施完善合理的计10分，方案有缺漏项的，每处扣2.5分；每有一处缺陷扣1分；扣完为止。未提供不计分。由评委独立计分（注明理由）

（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形、不满足本项目招标要求等任意一种情形。方案中有与本项目无关内容或项目名称不一致的不计分。）

	
	培训方案
	10
	投标人需根据本项目的采购需求及实际情况提供售后服务方案，内容包括但不限于：（1）培训计划；（2）培训方式；（3）培训内容；（4）培训技术力量；（5）培训资料等。

方案内容完整、思路清晰、标准及措施完善合理的计10分，方案有缺漏项的，每处扣2分；每有一处缺陷扣1分；扣完为止。未提供不计分。由评委独立计分（注明理由）

（缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形、不满足本项目招标要求等任意一种情形。方案中有与本项目无关内容或项目名称不一致的不计分。）

	价格部分(F3)
	投标报价
	100
	1、投标报价调整(扶持中小企业发展优惠政策、监狱企业、残疾人福利性单位优惠政策):本项目投标人所投产品均为小微企业生产的，且按要求提供“中小企业申明函”的，将按招标文件前附表设置的价格优惠比例对报价进行价格调整，用调整后的价格参与价格评审。本项目的具体扣除比例详见第二章。

2、满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

3、根据财库﹝2026﹞2号文件规定，强化政府采购异常低价审查。政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价小于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价小于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价小于采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

属于上述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

	
	节能产品或环境标志产品加分(此仅限于节能产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑)： 

所投节能产品或环境标志产品的价格

———————————×价格权值×100×本项目加分比例= 应加分数

项目总价格

注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到技术最终得分。



	评委评分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An

	A1、A2......分别为各项评分因素所占的权值(A1+A2+......+An=1)

	推荐的中标候选人数量
	综合得分前3名。

	推荐中标候选人方式
	以综合得分排名高低顺序，得分最高的为中标人。

	说明
	1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。




第五章 采购需求
第一节 采购清单一览表
	包号
	包名称
	序号
	分项项目名称
（条目号/品目名称）
	是否接受进口设备
	数量
	最高限价（总价）
	是否为核心产品
	是否需要视频演示

	1


	电子物证实验室设备
	1
	手机多路取证塔1
	否
	1
	285000.00
	是
	是

	
	
	2
	区块链取证分析工作站
	否
	1
	90307.00
	否
	否

	
	
	3
	电子数据综合分析取证塔1
	否
	1
	286000.00
	否
	是

	
	
	4
	手机多路取证塔2
	否
	1
	279417.00
	否
	是

	
	
	5
	介质修复工作站
	否
	1
	354700.00
	否
	是

	
	
	6
	物联网取证分析工作站
	否
	1
	169000.00
	否
	是

	
	
	7
	电子数据综合分析取证塔2
	否
	1
	268679.00
	否
	是

	
	
	8
	手机多路取证塔3
	否
	1
	283800.00
	否
	是

	
	
	9
	电子物证检验一体化工作站
	否
	1
	360000.00
	否
	是


注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。
2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。
3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

5、本项目需提供产品的演示视频。

注: 请投标人按招标文件要求上传“演示资料附件”。在投标文件制作环节点击“生成标书”弹出对话框，有演示资料附件上传则点“确定”进入浏览文件对话框继续。如有遗漏，投标人自行承担全部责任。“演示资料附件”的相关要求:①视频文件格式须采用MP4，否则上传不了，且支持Windows media Player 播放；②附件容量限200M内，演示视频须同投标文件一并上传，制作申子投标文件时将演示文件上传至“演示资料”。若超过大小限制或视频不能正常播放造成的后果由投标人自行承担。

第二节 技术要求

一、技术参数与要求

	序号
	品目名称
	技术参数与要求

	1
	手机多路取证塔1
	一款适合实验室环境的高性能、多通道的手机并行高速采集、智能数据分析专用设备，支持智能机和山寨机、功能手机的数字采集与应用程序解析与恢复。

一、硬件配置：
1、处理器不低于2.3GHZ；

2、内存不低于32GB；

3、硬盘不低于1TB M.2 SSD + 8TB SATA 硬盘；

4、显示器不少于2个34英寸以上的高清曲面屏；

5、支持蓝光刻录光驱；

6、独立显卡的显存不低于2GB；

7、需包含手机采集扩展工具：手机并行采集扩展坞1台；扩展坞适配器1个；扩展坞电源线1条；充电站电源线1条；USB3.1数据线/USB-A转Type-C/1米2条；

8、需包含各种手机数据线：9008刷机线1条；USB4数据线/双Type C接口/0.5米12条；Type-C数据线/0.3米4条；Type-C数据线/0.5米8条；USB数据线/0.5米3条；Type-C数据线/0.3米4条；Type-C数据线/0.5米8条；USB3.0数据线/0.5米3条；

9、需包含其它工具：收纳盒2个；OTG四合一读卡器（带TF卡）1套；无线信号屏蔽袋（大号）2个；1T 带屏固证盘1套；螺丝刀套装1套；防静电手套1双。

二、功能要求1：
▲1.支持单个案件不低于8路并行采集，并能够支持多案件下至少8路智能手机并行采集。

2.在手机采集时，可支持并行展示，手机采集端口与软件界面相互映射，可以直观浏览并行设备的实时状态。

3.采集时，同时开展数据浏览、数据搜索、导出报告、数据分析等功能。

4.支持主流智能手机操作系统数据采集，支持提高手机权限后的数据采集。

5.支持备份文件解析，包括主流品牌操作系统的手机备份、VCF文件备份。

6.支持制作主流智能手机操作系统镜像，支持不同平台的镜像文件与SD卡镜像解析。

7.支持华为等高级备份最新系统版本和系统应用分身数据获取。

8.支持高通芯片手机、MTK芯片手机在有屏幕锁、需要ROOT权限、免ROOT权限或自定义参数下载镜像或数据包等。

9.支持常见山寨机平台镜像解析。

10.支持主流品牌手机无法直接提取下的技术处理，支持但不限于常见品牌的高级备份。

11.支持手机在未ROOT情况下免刷机直接提取镜像并解析。

12.支持在采集过程中无需频繁点击授权提示，提高采集效率。
三、功能要求2：
1.支持手机基本信息获取，包括获取手机设备信息、通讯数据、媒体文件、系统使用信息、应用程序数据等，并具备删除数据恢复功能。

2.支持主流操作系统手机删除数据恢复，具备部分机型提高权限后进行数据恢复的功能，在是否提高权限的情况下均可进行应用程序数据恢复。

3.支持深度恢复不同版本的即时通讯数据（提供演示）。

4.支持主流品牌手机操作系统最近删除文件与缩略图恢复。

5.支持手机外接无线设备连接记录的采集，支持手机各类连接设备与部分应用程序位置信息提取。

6.支持手机文件管理、区块链等数据获取解析。

7.支持20种以上常见手机社交类应用数据的获取解析。

8.支持25种以上常见手机电子商务数据的获取解析。

9.支持30种以上常见手机即时通讯类应用程序解析。

10.支持常见物流快递类APP的获取解析。

11.支持8种以上常见证券金融类应用获取解析。

12.支持10种以上常见手机邮件的获取解析。

13.支持10种以上常见手机浏览器的获取解析。

14.支持15种以上常见地理位置、出行类应用获取解析。

15.支持国内常见银行类APP的获取解析。

16.支持10种以上网盘下载类应用解析，包含网盘、云盘、云端硬盘等。

17.支持10种以上影音娱乐类应用的获取解析。

18.支持文件传输类应用获取解析。

19.支持10种以上常见文件传输及文本编辑和阅读类APP的获取解析。

20.支持具备加密功能软件获取与解析功能。

21.支持10种以上常见第三方安全、手机优化管理类软件的获取解析。

22.支持常见输入法应用的获取解析。

23.支持15种以上运动、健康类应用解析。

24.支持日历、天气、常见家居APP等其他应用解析。

四、功能要求3：
1.支持手机取证案件的新建、编辑、删除、导入、导出、合并等功能，并对取证结果数据进行排重与过滤。可以列表、会话等方式浏览数据，可直接播放多媒体文件。

2.支持对资金往来记录与链接等进行归类展示，全面提升数据浏览效率。

3.支持多途径运用关键字搜索功能，可导出搜索报告（提供演示）。

4.集成国产化免费绿色版案件数据浏览工具，支持导出案件数据浏览、搜索、标签添加，导出案例文件操作简洁方便，可多部门操作使用浏览。

	2
	区块链取证分析工作站
	一、硬件配置：
1.处理器：数量不少于2个，单个核心数不低于32核，线程数不低于64线程，基本频率不低于1.7 GHz；

2.内存：不低于 64GB；

3.硬盘：不少于1*2TB SSD + 3*4TB HDD；

4.GPU数量不少于2卡，单卡显存不低于8GB，显存带宽不低于288 GB/s，FP16算力不低于96 TFLOPS。

二、软件参数：
基础功能
1.支持通过离线文字识别技术及正则表达式匹配，依据相关标准，从目标文件系统中提取助记词。

2.支持对残缺、乱序的助记词进行处理，具有补长及顺序重组功能。

3.支持为助记词选择对应区块链类型及派生标准等，进行离线钱包地址转换。

4.支持将提取的钱包地址与本地离线交易地址库进行碰撞比对提取。
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	电子数据综合分析取证塔1
	一、硬件配置：
1.CPU：不低于8核16线程；

2.内存：不低于32GB；

3.存储：不低于16TB；

4.显卡：不低于4GB；

5.内置SATA、USB、CF、SD等只读接口；

6.内置双驱升降电机*1组；

7.五孔220V AC电源输出插座*2个；

8.显示屏：34英寸高清液晶显示屏 *2个；

9.只读硬盘仓：3.5寸SATA只读硬盘仓*2，2.5寸SATA只读硬盘仓*2；
10.读写硬盘仓：3.5寸SATA读写硬盘仓*2，2.5寸SATA读写硬盘仓*2。
二、功能要求1：
1.支持主流文件系统磁盘与镜像分析，以及文件系统加载。支持虚拟机、模拟器嵌套镜像加载；

2.支持文件索引，识别文件的真实格式，识别图片信息，文档文件元信息、媒体文件信息等，可搜索文件内容与多级压缩后的最终文件；

3.支持对主流操作系统的系统信息、使用痕迹、浏览器、邮箱、办公软件、输入法、压缩程序、视频播放工具、下载工具、云盘等应用解析，支持国产化系统多途径获取微信聊天记录；

4.支持网盘应用多账号取证；

5.支持生成展示时间线与使用记录的溯源（提供演示）；

6.文件系统可多开标签页查看，单独记录页面查阅状态（提供演示）；

7.可获取文件不同方式处理操作后的文件名；

8.支持自动识别用户最近打开的文件夹历史记录，对照计算机文件原始结构生成独立视图（提供演示）；

▲9.支持恶意软件识别，获取木马病毒名称与存储位置信息；

三、功能要求2：
1.支持物理磁盘或者其他存储设备仿真启动，支持DD、E01镜像文件仿真启动；

2.支持主流操作系统仿真并绕过锁屏状态，支持云镜像仿真；

四、功能要求3：
1.至少支持10种以上的文件系统类型恢复，包括但不限于常见文件系统下的UFS1、UFS2以及Ext2、Ext3、Ext4 FS等系统；

2.支持恢复和重建存储阵列数据，包括标准RAID级别：0、1、4、5、6。支持的嵌套和非标准RAID级别：10(1+0)、1E、5E、5EE、6E；
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	手机多路取证塔2
	一、硬件配置：

1、CPU：不低于8核16线程；

2、内存：不低于32GB；

3、存储：不低于12TB；

4、显卡：不低于4GB；

5、接口：USB接口不低于16个，含3.0/2.0；

6、设备具备取证状态触控交互屏，可显示检材取证状态；

7、光驱：搭载蓝光高速刻录机。

二、功能要求：
1、软件不绑定固定的硬件设备，并且可以通过便携式授权工具实现即插即用；

▲2、支持不少于15部手机通过数据线并行接入，在多场景下实现高效并发数据采集，并可同步进行浏览、搜索、导出及数据分析等操作，全程无需中断采集流程；

3、支持对主流智能设备操作系统数据的获取、解析和恢复，可快速识别获取手机厂商、型号、系统版本等基础信息；

4、支持手机备份、镜像文件、手机数据文件夹及压缩包等多源异构数据一键导入并自动解析；

5、支持一键开启数据采集热点，实现多种主流手机的无线提取数据解析应用，采集过程中检材与互联网隔离；

6、数据可按“应用类型”与“文件系统”双模式浏览，文件可依据文件类型自动聚合分类，实现快速检索与关键数据定位；

7、支持手机内置通讯、生活类应用数据解析，支持历史记录解析；

8、支持手机应用中云端数据固定下载，同时支持厂商云数据的固定解析；

9、可对重要数据添加标签，并对标签结果自动整合后分类展示。可统一查看案件下所有检材的标签数据，可统一对检材标签进行编辑管理；

10、可依据关键数据线索，自动检索整合案件的全部关联数据，并以录入的手机号或社交账号为第一视角，展示汇总的检索数据；

11、具备整合案件下所有手机检材数据并构建案件故事线的能力，形成时间序列和行为链的形式，支持在重点节点及关键行为处进行标注（提供演示）；

12、具备全量检材时间轴分析能力，可按检材、应用或时间段灵活筛选，支持从任意时间点或关键事件一键跳转查看前后数据（提供演示）；

13、可完成社交画像快速分析，自动聚合资金往来数据，并依托预涉案词库，快速锁定类案聊天数据及高命中对象；

14、支持检材数据多重过滤，支持关键字、时间段等多途径搜索功能，搜索结果可溯源；

15、支持多检材智能碰撞分析，可自定义检材、应用及碰撞字段进行对象筛选，结果可导出图片报告；

16、支持解析自动生成主流导航功能APP数据；

17、支持实现相关文字信息快速提取，可识别常见身份信息的关键要素，并分类聚合；

18、具备定制编写脚本功能信息；

19、支持APK常见要素的动/静态分析，分析结果均可导出报告；

20、采集解析结果须满足一键及自定义导出报告需求，允许多检材合并导出报告。内置免安装报告查看工具，可对工具进行添加密码、硬盘绑定等安全设置（提供演示）；

21、可合并跨案件的检材数据，生成独立新检材且原数据保持不变；

22、历史取证任务可回溯，独立页面集中展示已完成与进行中的任务，可一键完成检材数据跨案件迁移、取证日志导出、应用云取证及文字识别、语音转文字、虚拟币分析、截屏等操作；
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	介质修复

工作站
	一、硬件配置：
1. 配置高性能数字采集专用工作站，搭载高频多核心处理器，不低于8核16线程，主频不低于3.0GHz；
2. 图形处理器：显卡，≥16GB显存；
3. 系统存储：≥2TB  SSD；

4. 显示设备：标配不小于34英寸超宽高清显示器。

二、功能要求：

（一）检材保护与接入控制

1. 支持故障存储介质访问前错误预判机制，防止蓝屏、死机、系统崩溃等致命风险；

2. 支持20余类存储介质的硬件级只读接入与数据完整性保护；

（二）存储介质修复能力

1. 支持SSD/机械硬盘删除、格式化及TRIM清零后的高级数据恢复（含目录结构重组）（提供演示）；

2. 支持基于编译表（FTL）回滚至历史时间点的版本恢复；

3. 支持但不限于西数硬盘（如WD20EZAZ/WD40EFAX）等的TRIM恢复；

4. 支持通过转接模块实现20+接口的硬盘对接与修复，全部模块内嵌式安装、免螺丝连接；

5. 具备有损USB介质修复能力，支持长忙无响应设备处理；

6. 兼容多种存储协议设备的镜像与提取：NVMe、SAS、SATA、USB、ATA等；

7. 提供接口类型辅助识别功能，快速匹配存储介质连接方式；

8. 支持主流品牌机械硬盘固件模块访问、修复，坏道、物理划伤镜像采集（提供演示）；

9. 支持西数SED清除、模块校验、模块重编译、工厂级固件修复操作；

10. SSD主控兼容清单应涵盖常见主控型号。

（三）数据镜像

1. 支持基于风险评估的镜像策略，自动划分健康区域、低风险、高风险扇区，优先镜像健康区域；

2. 支持坏道介质的雷达镜像与跨段提取，支持硬盘分磁头镜像功能，支持对数据分类镜像；

3. 支持U盘/SD卡等免拆镜像，适用于接口不稳定或存在坏块介质；

4. 兼容特殊扇区尺寸（516/520/528/4096字节等）；

5. 支持生成DD/E01/AFF/VHD/VHDX/VMDK/QCOW2等主流镜像格式；

6. 具备图形化镜像进度显示，支持扇区读取状态、错误分布、已读率可视化，支持镜像过程中断点续传；

7. 兼容双主控固态硬盘，支持手动切换控制；
（四）光盘数据恢复功能

1. 支持CD/VCD/DVD/BD等全类型光盘，配套蓝光光驱；

2. 支持UDF光盘结构自动重建与逻辑填补；

3. 支持轨道位图绘制、坏道可视化标记、自定义镜像范围与跳跃策略（提供演示）；

（五）逻辑数据恢复能力

1. 支持当前分区下已删除或格式化文件的扫描与恢复；

2. 支持所有主流镜像格式加载与结构解析导出；

3. 兼容NTFS、FAT32/16/12、exFAT、EXT2/3/4等常见文件系统；

4. 支持RAID 0/5/6/JBOD阵列自动重组与数据恢复；

5. 支持操作系统仿真加载；

6. 支持边镜像边计算MD5，确保镜像文件一致性；

7. 支持镜像文件转化为虚拟磁盘（VHD）用于挂载访问；

（六）视频恢复与分析功能

1. 支持主流监控品牌（80+）的视频碎片扫描与格式解析；

2. 支持基于样本的视频修复，适用于MP4视频格式；

3. 兼容执法记录仪、行车记录仪视频碎片提取；

4. 具备视频预览、加速播放、自定义时间/范围等条件筛选功能；

5. 支持对监控录像机实现免拆卸的数据在线提取功能，通过网线连接设备后可登录录像机系统进行数据预览与文件下载。

6. 支持基于网络连接方式，自动扫描识别局域网内监控录像机设备的IP地址，便于批量采集操作。

7. 支持通过网口对监控录像机设备的登录口令进行字典或暴力破解，辅助应对未知凭据情况下的采集需求。

（七）密码破解与数据解密

▲1. 支持BitLocker加密分区的结构解析与数据恢复；

2. 支持对常见办公文档（DOC/XLS/PPT/RAR等）进行暴力破解；

3. 支持底层数据区域密钥残留搜索与内存镜像提取密钥；

4. 支持GPU加速破解，提升密码恢复效率；

5. 兼容指纹加密移动硬盘（如汉王H326）绕过验证；

（八）其他配置参数

1.支持取证过程中数据实时查看，操作日志回览；

2.支持多任务运行，支持同时不少于四路采集；

3.支持生成镜像报告、结果报告，支持导出PDF、HTML等格式。
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	物联网取证分析

工作站
	一、硬件配置：

1.处理器：不低于8核心8线程，主频不低于2.7GHz；

2.内存：物理临时存储不低于16GB；

3.硬盘：固态数据存储容量不少于1TB SSD；

4.屏幕：不低于14寸；

5.只读锁：需配备只读锁不少于1个；

6.移动硬盘：需配备4TB 移动硬盘 不少于1个。

二、功能要求：
1.支持打开案件功能，查看历史案件记录数据；

2.支持取证结果导出csv文件、HTML报告；

3.支持解析镜像文件；

4.软件内置支持路由器设备默认信息查询功能，包括但不限于各大品牌路由器默认信息；

5.软件内置支持Wi-Fi连接查询功能，包括但不限于Windows 设备开机状态下查询本机连接过的历史记录；

6.软件内置支持通过图形化串口工具连接，使计算机与目标设备之间建立连接并获取相关数据；

7.软件支持网络地址、身份信息、银行信息等；

8.支持编码转换器，集成多种编码转换的功能，包括但不限于base64 加解密、hex 转换、char 转换、正则表达式等；

9.支持无线网络嗅探工具，识别发现无线网络设备。

10.支持不少于17种品牌、200款型号的路由器取证，支持登录验证、免登录验证的路由器取证，分析结果不少于15种路由器设备的基础信息数据；

11.支持软路由系统取证，支持解析系统信息、网络信息、DHCP租约信息（提供演示）；

▲12.支持不少于20款品牌型号的 GoIP 设备取证，支持常见的多种GoIP镜像分析，支持20种以上设备系统信息与使用记录的解析；

13.支持不少于20款品牌型号的VoIP设备取证，镜像制作和分析；支持后台验证、后台免认证登录采集，可产生13种以上的常见系统与功能分析结果；

14.支持交换机数据提取，提取结果包括但不限于10种以上的分析结果；

15.支持不少于6款品牌型号的移动WiFi取证，支持后台验证、后台免验证登录方式采集分析相关数据；

16.支持含主流品牌以上的30款无人机取证，支持无人机飞行记录与配套 APP飞行数据提取和分析；

17.支持无人机加密日志文件批量解析、DAT日志文件批量解析；

18.支持飞控的无人机取证等；

19.支持不少于5款型号的打印机取证，可生成5种以上常见打印机设备数据采集；

20.支持不少于10款品牌型号的智能电视取证，支持提取设备基础信息，以及数据文件导出、ROOT镜像；

21.支持不少于30款品牌型号的摄像头取证；

22.支持主流品牌摄像头云端数据采集取证，内容包括但不限于个人信息、摄像机、回放视频等（提供演示）；

23.支持摄像头云端数据采集取证，内容包括但不限于设备列表、备份存储数据等；

24.支持主流手表数据采集，支持提取设备基础信息、外联设备、媒体文件、文档文件数据；

25.支持主流手环配套应用的分析，包括但不限于运动健康数据、账号、用户等数据；

26.支持主流电子手表配套应用的分析，支持提取用户运动聚合数据等；

27.支持运动健康数据的分析，包括但不限于日常起居、心率睡眠、骑行信息、爬楼信息、步行跑步信息和步行信息等；

28.支持 GPS 定位器设备信息采集；

29.支持智能家居设备的备份文件解析，支持解析设备的运行日志记录等；

▲30.支持智能家居设备云端数据采集取证；

31.支持主流公司音箱云端数据采集取证，包括但不限于用户数据、设备使用、生物钟等；

32.支持智能门锁云端数据采集取证。
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	电子数据综合分析

取证塔2
	一、硬件配置:
1.处理器:不低于8核心16线程，主频不低于2.8GHZ；

2.内存:物理临时存储不低于64GB；

3.硬盘:固态数据存储容量不少于2.0TB SSD，机械磁盘数据存储容量不少于16TB；

4.显卡：显存不低于8GB；

5.USB模块：需配备8口读写USB3.0模块不少于1个；

6.只读盘仓：需配备3.5寸SAS/SATA只读硬盘热拔插仓不少于4个；

7.读写盘仓：需配备3.5寸SAS/SATA读写硬盘热拔插仓不少于4个；

8.光驱:需配备蓝光 DVD 刻录机不少于1个；

9.只读锁：需配备多功能只读锁不少于1个；

10.机箱：需配备工业级塔式机箱；

11.显示器：不低于34寸曲面屏；

12.配件：需配备3.5转2.5硬盘转接盒不少于4个。

二、功能要求:

（一）证据分析能力

（1）基础功能

1.支持对各类解析数据进行标记，标记内容包括证据、嫌疑、有关；能够自定义标记内容；支持根据所选标记类型的数据对报告进行导出，报告内容包括已标记的数据；能够选择一条或者多条数据添加为笔记，并能够对笔记进行备注描述，能够将添加过笔记内容的报告进行导出，格式为Word；支持检材和取证笔记数据导出html 格式的报告，报告内容包括选择的笔记数据；支持检材和取证笔记导出Word格式的笔录，笔录内容包含选择的笔记数据；

2.支持搜索检材原始文件内容，并支持按时间、按内容检索以及导出结果报告，包括但不限于:支持二进制及多编码检索、支持office文档检索等；

3.支持多种检材管理操作，包括但不限于：批量/单个添加检材、添加和编辑检材照片、管理检材照片、手动添加照片描述等；

4.支持哈希功能，包括但不限于：哈希校验、哈希比对、加盐哈希计算、多种哈希值计算工具、多种哈希计算辅助功能等；

▲5.支持添加主流手机检材和介质检材, 添加后能够进行数据分析，能够对案件中所有检材数据进行分析，包括关系图谱、涉案预警、资金分析、图片分析、实体分析；支持同时选择介质、手机数据节点，共同导出html格式报告；

6.支持选择检材对常见数据库进行快速分析，查看数据库解析数据，查看数据库数据内容；

7.取证结果需支持至少三种格式生成，包括但不限于：1）支持直接导出ZIP的网页格式报告，可按持有人拆分检材；2）支持通过自带笔录工具导出部标格式的电子检查记录/笔录；3）支持导出带有索引搜索、时间线功能的移动案件报告，支持设置打开密码；

8.支持定制脚本功能，可通过编写脚本处理证据信息，对取证功能进行扩展；

9.支持生成、上传部标格式数据包；

10.支持将检材文件挂载到文件系统，能在操作系统的资源管理器内浏览文件目录、查看文件内容；

（2）数据解析
1.支持常见操作系统解析；

2.支持常见文件系统的磁盘、镜像识别和分析；支持APFS解密加载分析；支持M1和M2芯片通过时间机器制作的备份解析；

3.支持多种加密数据识别分析解密，包括但不限于：分区、文件、容器、Bitlocker密钥文件、虚拟磁盘等；

▲4.支持挖掘浏览器内登陆的即时通讯应用数据，解析到的数据能够通过对话框的方式进行展示；

5.支持解析应用凭证，支持程序包括但不限于：Skype、百度网盘、其余小众聊天软件等；

6.支持多类镜像数据解析分析，包括但不限于：虚拟机镜像/快照解析、多种云服务器镜像解析；

7.支持查看到efs加密文件详细信息以及预览文件内容；支持查看本地账户、域账户、微软账户；

8.支持多种方式解析即时通讯应用数据，将数据备份至电脑进行解析等；

9.支持Xftp、Xshell用户密钥、已保存密码解析；

10.支持主流操作系统动态磁盘中磁盘卷、分区数据的自动重组和解析、使用痕迹信息分析、可疑程序识别、注册表记录的分析和恢复、内存镜像中基础数据、卷影记录分析等；

11.支持主流操作系统各类数据解析分析，包括但不限于：主流浏览器、即时通讯软件、邮箱工具软件、下载工具网络云盘软件、音视频/办公/安全/工具等软件分析、远程连接工具/记录分析等；

12.支持图形化操作系统微信、企业微信扫码解析；

13.支持图形化操作系统各类数据解析分析，包括但不限于操作系统数据、主流浏览器、应用软件、小众即时通讯工具凭证解析、邮箱软件、文件软件、远程连接工具、clash工具、nginx等数据解析等；

14.支持主流操作系统各类数据解析分析、包括但不限于：基本信息、Web服务配置、日志和用户数据的分析、宝塔面板、MySQL、主流浏览器分析、extFS文件系统最后挂载点解析等；

（3）数据分析
1.支持自动识别到嵌套证据；在同一案件内的嵌套证据不导出的情况下，可一键添加至当前案件进行检材分析；

2.支持多媒体数据分析，包括但不限于视频分析，可进行文件快速分帧及不同类型案件视频检测、图片分类、文本识别、深度恢复、隐写识别解析等；

3.支持文件多种分析操作，包括但不限于：文件系统多条件组合智能筛选、文件全显、时间线分析等（提供演示）；

4.支持磁盘阵列类型检材信息检测、重组及解析；

5.支持查看常见数据库解析数据，支持离线进行数据库内容的解析和恢复；

6.支持地理位置数据展示，地理位置数据需支持按照多条件组合智能筛选（提供演示）；

7.支持镜像/磁盘可视化分区信息展示，支持交互式地查看分区文件和分区信息；

（4）智能分析

1.支持对聊天会话进行研判分析，包括：高频词、资金往来和 AI分析；支持分析聊天会话，关键词词云、群成员角色排序等；

2.支持对检材持有人之间的通联次数，交易记录，聊天等信息进行分析，且全部数据支持溯源到原始记录；

3.支持对检材内的信息进行关键词和AI预警，对检材内数据进行筛选并展示符合条件的信息，且全部数据支持溯源到原始记录；

4.支持对检材内的资金流水、交易记录等信息进行统计分析与预警，且全部数据支持溯源到原始记录；

5.支持对检材内的图片根据人脸、证据等类型进行统计与分类，需支持图片文字的识别与分析，并需支持以文搜图、以图搜图，且全部数据支持溯源到原始记录；

6.支持对检材内实体信息进行提取与分析，且全部数据支持溯源到原始记录；

（二）仿真取证能力

（1）基础功能

1.支持无痕仿真启动装有常见操作系统的硬盘和镜像文件；

2.支持对常见不同格式的磁盘镜像的仿真；

3.支持选择网络驱动器中的镜像仿真；

4.支持PIN码登录情况下正常采集；

5.在采集过程中不改变物理磁盘或镜像文件的原始内容；

6.在分析过程中，支持原始磁盘镜像存储位置的移动和更新；

7.支持多仿真历史的配置管理和直接启动，无需重建虚拟机；

8.支持本地账户登录受限情况下绕过；

9.支持重置不同类型操作系统的密码；

10.支持操作系统的BIOS启动类型的单分区镜像仿真，并自动修复引导分区；

11.支持操作系统识别，系统的仿真及重置密码；

12.支持主流操作系统的UEFI启动类型的单分区镜像仿真，并自动修复引导分区；

13.支持RAID（0、5、10、jbod）磁盘的重组和仿真；

14.支持对虚拟机磁盘的仿真，且支持差分快照；

15.支持芯片的脱密镜像的仿真，扇区的仿真；

16.支持自动检测账户密码；

17.支持对通过任意密码进入系统，正确读取efs加密文件内容；

18.支持BitLocker 加密的系统盘仿真并重置开机密码；

19.支持对操作系统进行识别使用用户名root 和空密码登录操作系统并进行重置密码操作；

20.支持无域缓存登录信息情况下的登录密码清除及微软在线账户登录限制清除；

21.支持在对操作系统进行镜像仿真时为虚拟机自动安装 VMTools；

22.支持域控服务器管理员账户的重置密码；

23.支持提供Clonezilla 镜像格式转换工具，对MBR分区、GPT分区、LVM逻辑卷类型的镜像进行格式转换镜像文件。
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	手机多路

取证塔3
	一、硬件配置：

1.处理器：不低于8核心16线程，主频不低于2.8GHZ；

2.内存：物理临时存储不低于64GB；

3.硬盘：固态数据存储容量不少于1TB SSD，机械磁盘数据存储容量不少于16TB；

4.显卡：显存不低于8GB；

5.光驱：需配备蓝光刻录光驱不少于1个

6.USB：需配备USB3.0不少于8个；

7.盘仓：需配备3.5 寸 SAS/SATA 读写热拔插硬盘位不少于2个； 

8.只读锁：需配备多功能只读锁不少于1个；

9.显示器：不低于34寸显示屏。

二、功能要求：

（一）手机分析功能
（1）基础功能

1.支持并行获取方式，支持多部手机同时进行提取；

2.支持主流操作系统下的文件查看操作，勾选文件/文件夹后支持快速导出，并自动进行完整性计算；

3.支持主流品牌手机关机状态下版本型号查询；

4.支持产品易用性和合规性功能，包括但不限于自动检测保存目录剩余空间、提取前设备预检、提取中自动点击、安装的取证APP提示卸载、任务日志查询等； 

5.支持在提取移动终端数据前，支持对多品牌移动终端进行预检，包括但不限于：是否开启飞行、是否开启额外空间、是否安装风险应用、是否开启应用分身等；支持查看详细的预检信息，以及预检信息的推荐提取方式操作教程；

▲6.支持数据提取与分析功能由2个独立软件完成，数据提取完成后将提取结果输出为打包文件，并进行完整性计算， 数据按照任务统一保存在所属任务目录中；

7.支持对一条、多条数据添加标记，支持自定义标记内容，支持过滤标记数据；支持管理标记，支持过滤标记数据并导出网页报告;支持对一条、多条数据添加笔记，支持账号统计数据一键添加到笔记，支持将导出的当前笔记内容；支持将笔记数据导出到报告和笔录中。

8.支持按照时间范围、内容搜索检材原始文件内容导出结果报告，其中编码范围包括utf8 、gbk 、utf16等，支持office文档检索；支持多种检材管理操作，包括但不限于：批量/单个添加检材、添加和编辑检材照片、管理检材照片；

9.支持哈希功能，包括但不限于：哈希校验、哈希比对、加盐哈希计算、多种哈希值计算工具、多种哈希计算辅助功能等；

10.支持自主选择多种分析模式，包括在同一案件中支持单独检材分析模式、介质和手机检材的融合分析;支持通过关键词搜索分析数据；支持涉案预警分析，通过内置关键词库对检材所有数据进行检查，支持实体分析;

11.支持添加检材数据时自动解析数据，可自动识别到检材的平台。自动运行相关分析任务，无需手动选择手机厂商及数据来源，包括常见系统的备份与镜像采集；

12.支持将检材文件挂载到文件系统，并在操作系统的资源管理器内浏览文件目录、查看文件内容；

13.结果需支持至少三种格式生成：含网页格式报告支持直接导出ZIP，可按持有人拆分检材；通过自带笔录工具导出部标准格式的电子检查记录/笔录；带有索引搜索、时间线功能的移动案件报告。其中移动案件报告需支持设置打开密码，网页报告支持搜索关键词；

14.支持生成、上传部标格式数据包；

15.支持定制脚本功能，可通过编写脚本处理证据信息，对取证功能进行扩展。

（2）数据提取

1.支持港版、土耳其版（TR）等外版智能手机的高级备份、支持显示地区版本；

2.支持提取加密空间及应用数据，包括但不限于主流品牌；

3.支持提取手机录音信息，包括但不限于主流品牌；

4.支持无线外联设备的路由器加速提取、路由器多路并行、无线网卡方案和路由器方案并行；

5.支持屏幕保护数据的还原；

6.支持设备临时提权进行高级ADB镜像；

7.支持提取安全文件夹中的数据；

8.支持对主流手机在无需数据线连接、无需开启usb 调试下提取手机数据；

9.支持主流手机在 USB 调试没有打开的情况下提取数据；

10.支持手机无感进行补充提权提取。

（3）数据解析

1.支持多种基于应用缓存的token信息的账单获取功能（提供演示）；

2.支持对微信公众号缓存解析；

3.支持应用解密后数据库查看导出，包括但不限于微信、QQ等；

4.支持主流平台检材数据解析；

5.支持各类移动终端应用程序分析；

6.支持多种镜像文件和文件系统解析，包括但不限于：.e01、.vmdk、.aff、.qcow、.sparseimage等镜像文件格式，包括但不限于：NTFS、APFS、F2FS、CDFS文件系统种类；

7.支持多操作系统下的常见应用凭证解析；

8.支持在不重新添加检材的情况下，可选择多种检材解析模式，支持解析和重新解析。

（4）常规分析

1.支持嵌套证据识别，自动识别备份数据，在同一案件内的嵌套证据不导出的情况下，可一键添加至当前案件进行检材分析；

2.支持在软件内部直接查看数据库常规与删除数据；

3.支持全部取证数据，如案件、文件、分析、位置、时间线、搜索、笔记、研判，结果溯源到源文件、原记录；

4.支持镜像/磁盘可视化分区信息展示，支持交互式地查看分区文件和信息，包括但不限于起始扇区、分区名称、序列号、分区hash等；

5.支持视频分析，对视频文件支持快速分帧浏览视频内容，支持色情图片检测；

6.支持地理位置点、路线聚合展示，路线轨迹需支持自动回放，地理位置数据需多条件组合智能筛选；

7.支持检材中所有数据以时间线的形式进行展示，支持自定义时间、数据来源进行针对性的筛选；时间线提供数据可视化数据轴，可快速切换年、月、日、小时等时间维度。

（5）智能分析

1.支持对聊天会话做关键词词云、资金往来、群聊活跃度分析、聊天人员关系推测；

2.具备研判模块，支持对解析数据进行多种研判分析；

3.支持关系图谱分析，对检材持有人之间的通联数据进行分析，且全部数据可溯源到原始记录（提供演示）；

4.支持涉案预警功能，支持通过对检材内的信息进行关键词和AI预警，将数据进行筛选并支持展示符合条件的信息，且全部数据可溯源到原始记录；

5.支持资金分析，对持有人检材内的资金流水、交易记录等信息进行统计与分析，支持对多次相同金额、特殊金额等异常交易进行预警，且全部数据可溯源到原始记录；

6.支持图片分析，将检材内的图片根据人脸、证据等类型进行统计与分类，支持图片文字的识别与分析，且全部数据结果可溯源到原始记录；

7.支持实体分析，对持有人检材内的常用实体信息进行提取与分析，且全部数据可溯源到原始记录。

（二）取证录像能力

（1）基础功能

1.支持根据自定义起止时间执行录制任务；

2.支持同步录制摄像头和屏幕画面；

3.支持将录制的视频按指定大小自动分割保存；

4.支持同时录制多个屏幕画面到同一视频文件中；

5.支持录制任意大小、位置的矩形窗口内屏幕画面，同时需支持自动捕获画面内窗口边缘录制；

6.支持按设定时长录制视频，到达指定时长后自动停止；

7.支持自动滚动窗口并录制窗口内的完整内容；

8.支持通过快捷键或屏幕按键的方式截屏，并支持将截屏文件通过“仅复制到剪切板”、“直接保存”或“另存为”三种方式保存；

9.录制完成后需支持自动计算录像文件的哈希；

10.支持设置录像的帧率、质量，并支持设置文字水印或图片水印等；

11.软件为国产自主研发，提供软件著作权证明。
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	电子物证检验一体化工作站
	一款融合计算机、手机、存储介质等能力于一体的多介质智能取证工作站，单台设备可以满足日常检验鉴定需求。

1、 硬件配置：

1、显示器：不少于2台34英寸以上的高清显示器；
2、要求处理器不低于2.0GHZ；
3、内存不低于32GB；
4、独立显卡的显存不低于2GB；  
5、支持蓝光刻录光驱；
6、硬盘不少于1TB M.2 SSD+8TB SATA硬盘；
7、硬盘仓不低于4个；

8、包含各类转接线：FFC线软排线/同面/镀金2条;转接卡/SATA转MicroSATA转换卡1个;OTG四合一读卡器1个;Type-C 转换器1个;TF卡(已安装到OTG四合一读卡器上)1张;多功能读卡器+数据线1套;收纳盒2个;

9、包含各类硬盘工具：三合一硬盘转换器1套;硬盘盒/2.5寸SNT4个;硬盘转换器1个;IDE硬盘数据线2条;SATA硬盘电源线+数据线2条;复制机硬盘电源线2条;SAS数据线1条;SATA数据线+电源线（公对母）1条; PCIe M.2只读设备1套;Apple只读设备1套;

10、包含各类手机数据线：手机供电线1条;手机刷机线1条;安卓线2条;TAPE-C线10条;老款苹果线2条;苹果线10条;TAPE-C华为线10条;

11、包含其它工具：鼠标垫1张;无线投屏器1套;遮光板1片;键鼠套装1套;防静电手套2双。
2、 功能要求：

1、手机

1.1手机数据提取与恢复

1.1.1支持常见操作系统手机基础信息数据提取，并支持基础数据的删除恢复；

1.1.2支持对手机SIM卡基本信息单独进行采集与恢复，支持SD卡数据的删除与恢复；

1.1.3支持对手机中的媒体文件进行采集；

1.1.4支持对安装在手机上的应用程序进行采集，并支持应用程序数据的删除与恢复，并可根据需要选择应用程序的附件是否需要下载；
1.1.5支持生成标准数据包，可根据实际需要将程序附件等非结构化数据进行打包上传；

1.1.6支持不低于6路，单路节点为USB3.0采集接口，支持对采集任务的断点续采；

1.1.7支持国密算法的校验值计算。

1.2支持手机应用程序解析

1.2.1支持取证列表中所包含的应用程序项目不低于80个；

1.2.2支持手机即时通讯类应用程序解析；

1.2.3支持手机浏览器类应用程序数据解析；

1.2.4支持手机出行软件类应用程序数据解析；

1.2.5支持手机电子商务类应用程序的数据解析；
1.2.6支持手机微博类应用程序的数据解析；
1.2.7支持电子邮箱类应用数据解析。

1.3支持手机结果分析

1.3.1支持对特定文件、特定数据输入注释进行摘录设置；
1.3.2原始数据展示与移动终端原始数据一致或相近的分类或分组；
1.3.3支持对采集完毕的数据进行筛选去重；
1.3.4结果展示至少包括列表方式展示与对话方式展示两种形式；
1.3.5分开展示解析、恢复和关联分析后产生的结果数据；
1.3.6生成结果报告的格式支持HTML、XML、RTF、TXT、DOC（DOCX）、CSV、PDF、ODF等；
1.3.7结果报告应包含具有原始格式的多种媒体文件；
1.3.8支持将非通用格式的媒体文件的原始格式转换为通用格式对应文件。

2、数据分析
2.1支持对采集数据信息解析后进行全文检索；
2.2支持对通联方式与通联对象进行高级查询，支持涉案关键词的条件组合查询，支持保存组合查询条件进行高级查询；
2.3支持对分析对象的身份信息进行属性分析；
▲2.4支持行为习惯分析，包括社交特点、通话对象分析、通联活动规律、平均每天通话上网时间、活动规律、手机漫游等分析；
2.5支持经济行为分析，包括支付、转账、账单、交易记录解析，满足指定分析对象、时间范围、交易属性的交易记录过滤；
2.6支持社会关系分析，满足指定对象、时间范围、实体类型、共同出现数、数据类型、通联次数等条件进行数据过滤；
2.7支持社交关系分析，支持通过关系圈展示各分析对象之间的关系；
2.8支持时空轨迹分析，满足指定分析对象、时间范围、数据类型、位置类型、轨迹区域、账号、关键字等条件进行数据过滤；
2.9支持时间轴放大缩小与年、月、日切换，拖动选中区域、重置选中区域、点击时间轴快速过滤定位操作。

3、计算机采集分析

3.1具有对接入的涉案检材进行自动采集，可以自动调查分析操作，可针对采集结果进行数据可视化查看分析、浏览（提供演示）；
3.2支持主流操作系统数据采集（提供演示）；
3.3支持快速搜索并解析日志文件信息；
3.4支持MD5、SHA-1、SM3、SHA-256等多种哈希值计算；
3.5支持基本磁盘、MBR磁盘/GPT磁盘、磁盘阵列重组，支持FAT32、exFAT、NTFS、UFS、VMFS、APFS、XFS、UDF、Ext2/3/4、HFS+等多种文件系统格式的解析（提供演示）；
3.6支持E01、DD、IMG、001、ISO、VMDK、VHD、VDI、HDD、HDS等常用镜像文件的加载和分析；
3.7支持BitLocker、FileVault2等加密容器的加载与解密；
3.8支持系统设备、应用程序、访问记录、其他外接设备使用记录等痕迹分析；
3.9支持系统中的登录、通讯类账号信息分析；
3.10支持简单删除文件恢复，包括多媒体文件、日志文件、缓存文件、数据库文件等；
3.11支持系统信息分析，包括系统版本、系统时区、安装列表等；
3.12支持网盘分析，包括360网盘、金山快盘、其余常见网盘等；
3.13支持上网记录分析，包括常见浏览器的用户网页浏览记录；
3.14支持即时通讯分析，包括手机内常见应用通讯工具解析；
3.15支持商务及出行类应用解析；
3.16支持邮件分析，包括常见客户端的邮件内容；
3.17支持密码/密钥检索功能，包含BitLocker的自动检索；
3.18支持对文件进行解析及分类，包括多媒体文件、办公文档、虚拟机文件等；
3.19支持实时搜索，即对取证结果、文件名、文件内容进行关键词快速搜索；
3.20支持全盘搜索，即对整个检材文件数据进行正则表达式、关键词搜索；
3.21支持无痕仿真启动多种常见操作系统的硬盘和镜像文件。
4、录屏工具
4.1支持设置录屏格式为MKV、MP4、FLV等；
4.2支持对录制的视频按照时长、大小进行分割；
4.3支持对分割的文件进行合并；
4.4支持截图操作；
4.5支持对截图内容进行OCR识别并生成文字内容保存；
4.6支持自动计算录像文件的哈希值。

5、其他

5.1符合自主可控要求；
5.2设备可通过联网的形式在线升级以及升级包离线升级；
5.3支持自动生成报告，方便后续浏览与整理。


第三节 商务要求
一、交货时间、地点
1、交货时间：合同签订后60天内交货并安装调试合格（提供承诺函﹤格式自拟﹥并加盖投标人公章）。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、交货方式：本项目为项目整体交付。中标人应全面负责供货、运输、安装、调试及试运行配合、验收合格、培训、维修保养等。

二、质量保证及质保期
1、中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。在质量保证期内，如发现货物的质量或规格不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料或器件等，采购人有权向中标人提出索赔。

2、质保期：本项目所投设备整机质保期3年，3年内免费升级保修。

备注：如投标人承诺的质保期长于招标文件规定时，以投标人投标响应文件为准，货物清单及技术参数中另有规定的，按其规定。

3、质保期内出现任何质量问题（不可抗力除外），均由中标人负责更换或维修（包含全部工时费、材料费、管理费、财务费等）。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件，对仪器应用、实验设计、数据分析、故障诊断、软件升级等几个方面长期提供及时的支持与服务。

三、验收标准

1、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2、质保期从验收合格之日开始计算。设备由投标人派工程师到现场和采购人指定人员一起验货，免费安装、调试并进行验收测试，对照投标文件和合同对货物数量及生产厂家、品牌、规格型号、产地、技术指标等逐项进行核实。待验收合格后，采购人指定人员和投标人共同出具验收报告并双方签字，设备进入质保期。质保期内所有设备维护维修等要求上门服务，费用包含在本次报价中。

3、项目验收如须提供第三方检定或校准报告，费用包含在本次报价中。履约中因质量发生争议，应委托具备相应资质的检测机构进行鉴定或检测；鉴定或检测结果作为责任认定的依据，所发生的全部费用由最终责任方承担。

4、项目完成后，中标人提出验收申请，并提交验收资料。项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他投标人采购，由此带来的一切损失由中标人承担。验收过程中产生纠纷的，由市场监督管理部门认定的检测机构检测，如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

四、售后服务

1、技术支持

1）提供7×24小时的技术咨询服务。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

2、故障响应

1）提供7×24小时的故障服务受理。

2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时/2小时内技术支援。

3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

3、设备（含系统）维护

投标人应在投标文件中提交以下内容：

1）定期维护计划。提供详细的售后服务和技术支持计划，主要内容包括服务内容、服务方式、服务响应、服务承诺。详细说明维修、维护的方式、范围(产品、技术、部件)。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

注：如投标人承诺的售后服务优于于招标文件规定时，以投标人投标响应文件为准，货物清单及技术参数中另有规定的，按其规定。

五、人员培训

1、中标人应就货物的设计、制造、检验、调试使用和维护、设备操作等内容为采购人培训两名以上工作人员，保证受训人员能独立熟练地操作、检查系统的运行状况，排除常见故障。中标人应在培训开始前一周提出推荐的培训计划（培训方式、培训时间及人员根据需要确定），并取得采购人同意。采购人的培训费用包含在本次报价中。

2、培训内容包括主要设备的结构介绍、运行性能、操作程序、安全措施、维护修理程序和方法及故障应急措施等。培训方式包括理论讲课和实际操作。

3、中标人应为培训人员提供正规的培训手册。
六、付款方式

1、付款人：湖南省公安厅

2、付款方式：通过国库集中支付

3、支付条件：项目完工货到验收合格后，可按合同约定进度支付进度款；最终结算须经采购人内控部门结算审核审定，以采购人内控部门出具的审定结算金额作为本项目最终支付依据，凭中标人合规有效发票办理尾款支付手续。
4、中标人领取中标通知书后签订合同之前，须按合同设备总价款的5%向采购人提供履约保函（保函须注明“见索即付”，保函出具银行应为国有银行或全国性商业银行）。

5、履约保函有效期自合同签订之日起一年。若一年内合同尚未履行完毕（即交货、安装、调试、验收未全部完成），中标人应在保函到期前配合采购人延长保函有效期，具体延长时间以实际完成验收之日为准。

6、中标人履行完毕全部合同义务（包括交货、安装、调试、培训等）且经采购人验收合格后，采购人在收到供应商退还申请后10个工作日内，向出具保函的机构出具解除保证责任通知或将保函原件退还给中标人。如保函有效期届满且合同已履行完毕，保函自动失效，采购人无需另行办理退还手续。

7、设备全部到货且验收合格后凭全额发票（发票须由中标人自行验证真伪并随发票一并提供），一次性支付合同金额的100%。
七、其他要求

1、本项目采用费用包干方式，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

2、中标人在参与本项目的全部过程中，应负责其派出的所有工作人员的人身意外保险以及承担人身意外事故引发的责任、损失和所有费用。采购人不承担成交人工作人员因意外（包括但不限于：在服务工作中发生的意外以及抵达服务地点途中及返程中发生的意外）所致的任何责任。

3、中标人应向采购人提供合同规定的全套技术资料，费用包括在投标报价中。验收后，中标人应当负责编制相关验收资料，确保达到采购人归档要求。

4、中标人在项目实施过程中须加强项目实施的组织管理，所有人员应遵守采购人单位有关规章制度。

5、投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

第四节 政府采购合同专用条款

	甲方名称、地址
	名称：湖南省公安厅 
地址：长沙市芙蓉区凌霄路12号

	项目现场
	采购人指定地点

	履行合同的时间、地点及方式
	交货时间：合同签订后60天内交货并安装调试合格（提供承诺函﹤格式自拟﹥并加盖投标人公章）。

交货地点：采购人指定地点。

	质量保证期
	质保期：本项目所投设备整机质保期3年，3年内免费升级保修。

备注：如投标人承诺的质保期长于招标文件规定时，以投标人投标响应文件为准，货物清单及技术参数中另有规定的，按其规定。

	响应时间
	1、技术支持

1）提供7×24小时的技术咨询服务。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

2、故障响应

1）提供7×24小时的故障服务受理。

2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时/2小时内技术支援。

3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

	合同价款支付方式和条件
	付款人：湖南省公安厅

付款方式：通过国库集中支付

支付条件：项目完工货到验收合格后，可按合同约定进度支付进度款；最终结算须经采购人内控部门结算审核审定，以采购人内控部门出具的审定结算金额作为本项目最终支付依据，凭中标人合规有效发票办理尾款支付手续。

	乙方提供的其他服务
	详见第五章采购需求。

	解决争议的方式
	☑ 诉讼

□ 仲裁

	合同未尽事项
	按相关法律法规及合同双方协商拟定


第六章 政府采购合同
第一节 政府采购合同协议书
采购合同编号：                 
采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：                                          
（2）采购计划编号：                           

（3）项目内容：                             
（4）项目负责人：              。

2.合同金额

（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：            。

3.履行合同的时间、地点及方式
起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。

地点：                             

方式：                             
4.付款：

1、                                             。  
2、预付款根据采购文件的约定。
5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       ☑ 向甲方所在地人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标通知书

（4）投标文件

（5）政府采购合同专用条款

（6）政府采购合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自                               生效。

8.合同份数

本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                   
电      话：                            电      话：                   
传      真：                            传      真：                   
                                    开 户 银 行：                   
              账       号：                 
第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。
7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。
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投 标 文 件

第一部分 资格证明文件

采购项目名称:                       

采   购   人：                       
政府采购编号:                       

采购代理编号:                       

采购代理机构：                      

投标人                         

年  月  日
二、投标人具备投标资格的证明文件（第一部分）
   “第一章投标邀请”第三条“投标人资格要求”、第二章第一节投标须知前附表中要求提供相应证明文件，包括基本资格条件的营业执照、特定资格条件的证明和其他证明等资料。
三、投标人具备投标资格的证明文件（第二部分）
附件1授权委托书
授权委托书
本人          （姓名、职务）系_______________  （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、补正、修改、撤回、提交_______________ （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）资格审查文件和投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 
委托期限：                        。 

代理人无转委托权。 
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。 
  
	委托代理人身份证复印件 


附：法定代表人身份证明 （见附件1-1）
  
  
投标人名称（单位电子签章）：                      
法定代表人（电子签章）：                     
委托代理人（电子签章）：                     
         年      月       日
附件1-1法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投标人名称：                    
注册号：                   
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日 
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。 
特此证明。 
  
	法定代表人身份证复印件 


  
  
  
  
投标人名称（单位电子签章）：                
        年        月        日
附件2投标人基本情况
投标人基本情况 
  1.名称及概况： 
(1) 投标人名称：                          
地址：                          
传真/电话号码：          邮政编码：          
(2) 成立或注册日期：                   ; 
(3) 注册号码：                  
(4) 实收资本：                  
(5) 近期资产负债表（到      年     月     日止） 
①固定资产：                          
②流动资产：                          
③长期负债：                          
④流动负债：                          
⑤净值：                          
(6) 法定代表人姓名：                          

2. 经营范围：                          
3.近年营业额： 
	年度 
	总额 

	  
	  

	  
	  

	  
	  


4.近年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页)： 
(1)           （用户名称和地址）          （销售项目名称） 
(2)           （用户名称和地址）          （销售项目名称） 
5.同意为投标人制造货物的制造商名称、地址(非制造商填写) 
                                                                            
6,近年类似项目业绩(可另附页)： 
采   购   人：________________________________________ 
合同签订时间：________________________________________ 
数        量：________________________________________ 
合  同 金 额：________________________________________ 
7.开立基本帐户银行的名称和地址：________________________________________ （提供注册地人民银行开户许可证复印件） 
8.其他情况：组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等 
9.提供营业执照副本及其年检合格(自然人为投标人时，提供自然人身份证明)等证明材料的复印件。 
兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 
  
  
  
  
  
  
投标人名称（单位电子签章）：            
日期：         年      月     日 
附件3投标人资格声明
投标人资格声明
致         (采购人、采购代理机构):
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定,我单位郑重声明如下:
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的,注册地点为        ，全称为             ,统一社会信用代码为        ，法定代表人(单位负责人)为        ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力,并具有履行合同的良好记录。
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内,在经营活动中,未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指:达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的;法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的,从其规定。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,期限届满的,可以参加政府采购活动。
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下(如无,填写“无”):
1、与我单位的法定代表人(单位负责人)为同一人的其他单位如下:
2、我单位直接控股的其他单位如下:
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下:
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
十、我单位无以下不良信用记录情形:
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单;
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单;
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的,如有虚假,我单位愿意承担相应的法律责任,并承担因此所造成的一切损失。
注:第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好,无本资格声明第十条情形。
投标人名称(单位电子签章):                  
日期:         年     月     日
附件4联合体协议
联合体协议 
致（采购人、采购代理机构）：
经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加（项目名称）（采购代理编号： ）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
一、联合体基本信息：（各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）
二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（电子签章）：

成员1名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（电子签章）：

成员2名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（电子签章）：

…

日期：年月日  

注：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）授权委托书。

2、投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价，影响本协议书第五条的，应同时修改本协议书第五条。否则，评审时价格评审优惠不予以考虑。
二、投标保证金
不收取投标保证金项目
附件5-1免交投标保证金承诺书
                        免交投标保证金承诺书
致（采购代理机构）：
因本项目不收取保证金，我公司承诺，如有下列情形之一的，同意向采购人缴纳采购项目预算2%（相当于应收投标保证金的标准）的违约金，并承担相关法律责任、接受财政部门的相关处罚。
(一)中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
(二)未经采购人同意，将中标、成交项目分包方式履行合同的；
(三)在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；
（四）在投标（响应）文件中提供虚假材料的；
（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。
特此承诺！
投标人名称（单位电子签章）：
日期：         年       月        日
说明：不收取保证金的项目，供应商须提供此承诺书，否则视为不响应。
二、收取投标保证金项目
投标人须提供：付款凭证复印件，或金融机构、担保机构出具的保函原件（投标文件中附复印件）。
附件5-2投标保函（格式）

投标保函（格式）
（金融机构、担保机构保函）
（采购人名称）：
鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于年 月 日参加（项目名称）政府采购招标（政府采购编号： ，采购代理编号 ：）的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，或中标后无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金，以及发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）。 
本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。
担保人名称：（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（电子签章）
地    址：
邮政编码：
电    话：
年月日
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：
☐大型    ☐中型    ☐小型    ☐微型

公司名称（盖章）
年  月  日
机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质：
法定代表人（负责人）身份证号、手机号：
授权代表人身份证号、手机号：
法定代表人（电子签章）：

授权代表人（电子签章）：
政府采购

投 标 文 件

第二部分 商务技术文件

采购项目名称:                       

采   购   人：                       
政府采购编号:                       

采购代理编号:                       

采购代理机构：                     

投标人                         

年  月  日
五、投标函
致：           （采购人、采购代理机构）：

根据贵方为           （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：       ，采购代理编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称）提交包含下述内容的电子投标文件一份至湖南省公共资源交易中心政府采购电子交易系统，参加          项目第   包投标，并在此声明，所递交的投标文件内容合法、完整、真实。

第一部分 资格证明文件

一、开标一览表

二、投标保证金

三、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

四、投标人提供的资格证明文件

第二部分 商务技术文件

五、投标函

六、分项报价

七、采购需求响应

八、合同条款偏离表

九、采购需求偏离表

十、享受政府采购政策优惠的证明资料

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十二、投标人认为需提供的其他资料

十三、中标服务费承诺书

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：    ；邮编：      ；电话：      ；电子邮箱：         。

投标人名称（盖单位电子章）：                       
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签章）：               

日期：               年      月     日
六 开标一览表
政府采购计划号：__    ________
委托代理编号：__    ________                 项目名称：____        
包号：__    ________                         包名称：__    ________
	投标报价
	其他内容

	小写金额：__    _______（人民币元）
大写金额：__    _______（人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


备注：
1、本表须按包填写，一个“包号”一份。
2、投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其投标无效。
3、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。
5、“其他内容”招标文件规定的
投标人名称（盖单位电子章）：  _____
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签章）：  _____
日期：  _____年  _____月  _____日
七 分项报价明细表
采购代理编号：__    ________                     项目名称：____            ______
包号：__    ________                            包名称：__    ________  
	分项项目名称
	规格型号
（或项目特征描述）
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	总价：大写小写（元）：
	


备注：（1）本表应对应“开标一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。
（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。
（3）如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。
（4）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.5款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。
投标人名称（单位电子签章）：             
日期：       年     月     日 
八 商务要求响应
九 按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料

十 招标文件规定的其他与本项目相关的商务证明文件
十一 进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件
备注：提供（1）协议或授权函复印件； 

（2）制造商或者国内总代的《营业执照》（副本）复印件。 

十二 商务偏离表
采购代理编号:项目名称：____           
包           号：__    ________                      包名称：___          _______
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


投标人名称（盖单位电子章）：                   
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签章）：         
日期：         年         月         日
备注： 1、偏离为不满足招标文件要求；
2、投标人如果对招标文件第五章“商务要求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有商务条款要求，其投标无效。
（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“商务偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
13-1 中小企业声明函
 (适用于中小企业)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（单位电子签章）：
日 期：
说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
13-2 残疾人福利性单位声明函(适用于残疾人福利单位)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（单位电子签章）：
       日  期：
13-3 监狱企业证明资料(适用于监狱企业)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）
13-4 附表：本项目所投节能或环境标志产品清单
	以下为投标人提供的享受价格评审优惠的货物，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	品目号
	产品名称
	价格(元)
	类型（节能/环境标志）
	备注

	  
	  
	  
	  
  
	

	  
	  
	  
	  
  
	

	产品总价(元) 
	  


注：投标时应提供此表，以上所列产品且应提供认证证书复印件，未按要求提供的，评审时不予以考虑。
附：节能或环境标志产品认证证书复印件
13-5附表：本项目所投价格小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单
	以下为投标人提供的享受价格评审优惠的货物，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	品目号 
	产品名称 
	价格(元)
	类型（小微企业产品、监狱企业、残疾人福利性单位）
	备注

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	产品总价(元)
	  


注：投标时应提供此表，并按招标文件格式条款提供资料，未按要求提供的，评审时不予以考虑。 
13-6 分包协议或联合体协议
符合本国产品标准的产品

格式1：《本国产品成本比例承诺函》

本国产品成本比例承诺函
	序号
	主要产品/技术名称（规格型号）
	本国产品
	该产品成本在产品总成本中占比（%）

	1
	
	是
	XX

	2
	
	是
	XX

	3
	
	否
	XX

	本国产品在产品总成本中占比合计
	XX%


本公司（单位）承诺上述数据均已经我公司（单位）核实确认，确保真实、有效。

供应商名称（盖章）：__________________
日期： 年 月 日
注：
1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》提供该产品成本在产品总成本中占比。
2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

格式2：组件成本核算基本规则

中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
格式3：关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称）的（关键工序）在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         


1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
格式4：其他证明材料
政府采购 
投 标 文 件 
第三部分  (技术文件)
           
采购项目名称：____________________ 
政府采购编号：____________________ 
委托代理编号：____________________ 
  
  
  
投标人名称：             
十四  货物说明一览表
政府采购编号:             委托代理编号：                 
	序号 
	包号及品目号 
	货物名称 
	制造商名称 
	型号规格 
	主要技术参数和技术指标 
	备  注 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


  

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。
  
  
投标人名称（单位电子签章）： 
日期：         年     月      日 
十五  技术采购需求响应（一）
编制说明：投标人应按招标文件第五章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和质量保证措施、组织实施方案 等，格式自拟）。
十六  技术采购需求响应（二）
提供招标文件“技术规格、参数及要求”和“综合评分表”规定（包括投标货物的强制性认证、注册等）的证明材料复印件
十七 按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料
十八  技术偏离表
政府采购编号:              委托代理编号：         
	品目号 
	货物名称 
	招标文件条目号 
	招标文件的技术要求 
	投标文件的技术响应 
	偏离 
	说明 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。  

 


备注：1 、偏离为不满足招标文件要求；
2、投标人如果对招标文件第五章“技术要求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有商务条款要求，其投标无效。

（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“商务偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

  
投标人名称（单位电子签章）： 
日期：         年     月     日 
十九 供应商需提供的其他资料
备注：投标人认为需提供的其他资料包括：
（1）招标文件采购需求要求的其他资料；
（2）招标文件评标方法及标准要求的其他相关资料。
二十、代理服务费承诺书
致      （采购代理机构） ：
我们在贵公司组织的（项目名称： ，采购代理编号：）招标中若获中标，我们保证在收到中标通知书后5 个工作日内，按招标文件的规定，以支票、汇票或现金，向贵公司一次性支付中标服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

	开具发票信息
□增值税普通发票
□或按照以下信息开具增值税专用发票：
单位名称：
纳税人识别号：
地址：
电话：
开户行：
账号：


投标人名称（盖单位电子章）：_    
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签章）：_    
日期：        年      月_    日
